TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Relatório de Monitoramento SEAUD/COAUD/SCI nº 3/2020

Relatório de Auditoria nº 5/2018
Processo SEI nº 2017.00.000006583-6
Assunto: Monitoramento da auditoria no processo de gestão predial, com enfoque na infraestrutura de áudio, vídeo e multimídia.

Trata-se da análise e manifestação acerca das justificativas e esclarecimentos apresentados pela Secretaria de Administração (SAD) em atendimento às recomendações do Relatório de Auditoria nº 5/2018 (0785117).

I. ACHADOS DE AUDITORIA
2. O Relatório de Auditoria nº 5/2018 registrou os seguintes achados:
A1 – Armazenamento inadequado de materiais;
A2 – Ausência de procedimento formalizado de verificação da regularidade dos bens patrimoniais;
A3 – Ausência de funcionalidades no sistema Máximo que contemplem as informações necessárias para o atendimento das demandas por áudio, vídeo e multimídia;
A4 – Ausência de escala ou planejamento do quantitativo de colaboradores para o atendimento das demandas;
A5 – Ausência de registros históricos sobre manutenção de equipamentos e sobre a quantidade de equipamentos e colaboradores necessários por evento;
A6 – Ausência de controles (checklists) na instalação e retirada de equipamentos e materiais;
A7 – Ausência de registro patrimonial dos equipamentos de multimídia.
3. Em razão desses achados, foram emitidas as recomendações constantes dos itens 123.1 e 123.2, as quais foram respondidas por meio da Informação Setel/Cenaq/SAD nº 14/2018 (0861063) e do Despacho Comap 0845435, nos termos a seguir.

II. Recomendações:
4. À Setel/Cenaq/SAD:
4.1 Item 123.1, alínea a: Manifestar-se sobre os critérios de organização e de identificação dos materiais utilizados nos atendimento das demandas da unidade.
4.2 Resposta da unidade auditada: A Setel informou que solicitou, por meio do Processo SEI nº 2018.00.000004380-3, a alteração de leiaute da sala VSS27, com o intuito de aumentar o espaço físico disponível para facilitar a guarda de materiais, bem como a disponibilização de mais quatro armários para a sala dos operadores de áudio, sendo que, após essas providências, foram transferidas mais três prateleiras de ferro do depósito, otimizando ainda mais o novo espaço disponível da sala.
4.3 Informou, ainda, que, a partir das mudanças descritas, tendo em vista que a unidade estava mobilizada para a prestação de serviços relacionados às eleições de 2018, como o fornecimento de serviços de áudio e vídeo para o Centro de Divulgação das Eleições, foi desenvolvido plano de ação (0878316) para estabelecer critérios de organização e identificação dos materiais.
4.4 Avaliação da equipe da auditoria: No plano de ação apresentado, foram detalhadas as atividades a serem executadas para o atendimento da recomendação, quais sejam, reunião para a definição dos critérios de organização e providências da unidade para efetuar a guarda do material conforme os critérios estabelecidos.
4.5 Posteriormente, a Setel informou, via sistema Auditse, sobre a realização da guarda dos materiais em armários e prateleiras, conforme as suas aplicações: equipamentos de projeção de vídeo, equipamentos de captura de áudio, cabos de áudio, material de consumo e ferramentas, cabos de vídeo e equipamentos de áudio de grande porte, anexando as imagens para comprovação. A equipe de auditoria realizou vistoria no local, a sala VSS27, e constatou a realização das providências reportadas, razão pela qual considera-se a recomendação atendida.
4.6 Item 123.1, alínea b: Informar as providências efetuadas para verificação da regularidade dos bens patrimoniais, em consonância com a IN-TSE nº 4/2017.
4.7 Resposta da unidade auditada: A unidade informou que, no que se refere ao atendimento da IN-TSE nº 4/2017, a qual determina que os responsáveis devem verificar semestralmente a regularidade dos bens patrimoniais a eles atribuídos, solicitou-se o auxílio da Seção de Patrimônio (Sepat/Comap/SAD) para instruir procedimento de verificação da regularidade dos bens patrimoniais, tendo ficado definido que a verificação ocorreria nos meses de abril e outubro de 2019, uma vez que os bens patrimoniais encontravam-se ainda em fase de registro no sistema de controle patrimonial.
4.8 Avaliação da auditoria: Tendo em vista o compromisso firmado entre as unidades e levando-se em conta a periodicidade do procedimento a cargo da Setel que a norma preconiza, considera-se a recomendação atendida.
4.9. Item 123.1, alínea c: Elaborar plano de ação, em conjunto com a área de TI responsável pelo sistema Máximo, contendo as ações, prazos e responsáveis quanto às funcionalidades ainda não homologadas no sistema e a implementação das novas, com a indicação do prazo final dos testes.
4.10 Resposta da unidade auditada: Em atendimento à recomendação, a Setel juntou o Plano de Ação 0884447, contendo as atividades que seriam desenvolvidas para a implementação das funcionalidades, com conclusão prevista para 11.1.2019.
4.11 De acordo com a unidade, seria criada a aba "Equipamentos", sendo que os equipamentos utilizados pela Setel no atendimento de chamados seriam cadastrados como "Ativos", o que permitiria a vinculação dos equipamentos utilizados pelos técnicos e operadores de áudio às ordens de serviço correspondentes, além de possibilitar a utilização de funcionalidades como o agendamento de manutenção preventiva.
4.12 Informou, ainda, a previsão de criação de um checkbox de devolução/recolhimento, que permitiria assinalar se os equipamentos utilizados no atendimento dos chamados foram recolhidos quando do encerramento das ordens de serviço, com o intuito de auxiliar a unidade a controlar a utilização e o retorno do material, mitigando, assim, o risco de extravio, além de facilitar a avaliação da disponibilidade de equipamentos.
4.13 Por fim, esclareceu, quanto ao Relatório Gerencial Custo de Ordem de Serviço (RL12) do sistema, que informa sobre a mão de obra e quantidade de horas utilizadas em cada atendimento, que seria adicionada a discriminação dos equipamentos utilizados em cada ordem de serviço, objetivando permitir à Setel emitir relatórios que reportarão o tipo de mão de obra, o tempo gasto e os equipamentos utilizados nas demandas, o que contribuiria para o planejamento da aquisição de equipamentos e os ajustes no contrato de postos de trabalho. Esclareceu, ainda, que um novo relatório denominado "Agenda" seria adicionado aos relatórios atualmente disponíveis no sistema, sendo que no documento será possível visualizar, por período, os eventos e os equipamentos utilizados, auxiliando no planejamento e acompanhamento das demandas.
4.14 Avaliação da auditoria: A equipe de auditoria havia apontado falhas no sistema Máximo em decorrência da ausência de funcionalidades que contemplassem informações necessárias ao atendimento das demandas. Assim, foram recomendadas alterações no sistema para viabilizar a vinculação dos equipamentos, dos materiais e da mão de obra ao atendimento da demanda.
4.15 A implantação das funcionalidades relatadas ficou evidenciada pelos anexos "Aba Equipamentos – Checkbox" e "Agendamento de manutenção preventiva". Já a possibilidade de inclusão de equipamentos como "ativos", com números de patrimônio específicos no sistema para evitar que eles sejam selecionados para chamados distintos, restou demonstrada por meio do anexo "Cadastrar equipamentos como ativos". Quanto ao anexo “Aba Equipamentos – Checkbox”, evidenciou-se, ainda, a existência de duas outras abas: “Material” e “Mão de obra”, que reúnem outras informações associadas à demanda.
4.16 Com essas alterações, o sistema Máximo passou a disponibilizar relatórios com informações sobre as atividades, equipamentos e materiais utilizados, bem como a mão de obra responsável pela execução da demanda.
4.17 Sendo assim, considera-se a recomendação atendida, visto que os equipamentos, os materiais e a mão de obra podem ser relacionados às demandas e que podem ser emitidos relatórios que contribuam para a tomada de decisão pela unidade auditada, consoante conferido pela equipe de auditoria.

5. À Comap/SAD:
5.1 Item 123.2, alínea a: Encaminhar plano de ação indicando ações, prazos e responsáveis para a efetivação das atividades necessárias ao registro no sistema de controle patrimonial dos equipamentos de multimídia.
5.2 Resposta da unidade auditada: Por meio do Despacho Comap 0845435, a unidade informou plano de ação para o registro dos equipamentos no sistema de controle patrimonial, contendo as seguintes ações: 1) revisar a planilha de inventário dos equipamentos constante do SEI nº 0763319, de modo a verificar a conformidade com a planilha do contrato; 2) identificar a vida útil remanescente dos equipamentos; 3) cadastrar os equipamentos no sistema de patrimônio; e 4) transferir os equipamentos às respectivas unidades de localização; com prazo de conclusão até novembro de 2018.
5.3 Avaliação da auditoria: De acordo com o que consta dos documentos 0861063, 0930499, 0912069, 0944226, 0944228, 0944230, 0944232, 0944235, 0944237, 0944238, 0944240, 0944243 e 0944244, o plano de ação foi cumprido com as ações neles evidenciadas, pelo que considera-se a recomendação atendida.

III. CONCLUSÃO
6. Diante do exposto, verifica-se que todas as recomendações emitidas por meio do Relatório de Auditoria nº 5/2018 foram atendidas. Nesse cenário, conclui-se esta auditoria.

FREDERICO COELHO SANTOS / TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A)
Documento assinado eletronicamente em 08/05/2020, às 17:49, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

CRISTIANA MARTINS DA SILVA / TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A)
Documento assinado eletronicamente em 08/05/2020, às 17:51, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

MARIANNE ANTUNES GUEDES MEDEIRO / ANALISTA JUDICIÁRIO(A)
Documento assinado eletronicamente em 08/05/2020, às 17:57, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

EVANDRO DA CUNHA MENEZES / CHEFE DE SEÇÃO
Documento assinado eletronicamente em 08/05/2020, às 17:58, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

MÉRCIA GISELLE DOS SANTOS OLIVEIRA / SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
Documento assinado eletronicamente em 08/05/2020, às 18:05, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

EVELAINE ANTÔNIO TRINDADE / COORDENADOR(A) DE AUDITORIA
Documento assinado eletronicamente em 12/05/2020, às 16:33, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1311883&crc=325EE622, informando, caso não preenchido, o código verificador 1311883 e o código CRC 325EE622.